PYTANIA i ODPOWIEDZI								25.07.2016

W związku z zadaniem pytań dotyczących zapytania ofertowego na dostawy sprzętu jednorazowego użytku i materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Żukowie Zamawiający wyjaśnia:

# Pakiet 1 sprzęt jednorazowy, poz. 1-7

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu ze strzykawkami. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie osobnego pakietu ze strzykawkami.

# Pakiet 1 sprzęt jednorazowy, poz. 8-19

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu z igłami.

Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie osobnego pakietu z igłami.

# Pakiet 1 sprzęt jednorazowy, poz. 16

# Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną 0,45 x 25 mm zamiast 0,45 x 22mm.

# Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną 0,45 x 25 mm zamiast 0,45 x 22mm.

# Pakiet 1 sprzęt jednorazowy, poz. 16

# Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną 0,45 x 16 mm zamiast 0,45 x 22mm.

# Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści igły iniekcyjnej 0,45 o dlugości 16 mm zamiast 22mm.

# Pakiet 1 sprzęt jednorazowy, poz. 17-19

# Czy Zamawiający dopuści igły motylek z drenem, długość igły 20 mm zamiast 19mm.

# Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści motylek z drenem o długości igły 20mm zamiast 19mm

# Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość przeliczenia ilości strzykawek i igieł na opakowania 
oraz możliwość podania ceny za opakowanie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści możliwość przeliczenia ilości strzykawek i igieł na opakowania i możliwość podania ceny za opakowanie. Zamawiający wymaga wówczas

podania wielkości opakowania (ilości sztuk w opakowaniu) i

podania ilości opakowań odpowiadającej wymaganej ilości sztuk- z przeliczeniem do dwóch miejsc po przecinku.

# Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny jednostkowej strzykawek i igieł z dokładnością 
do czterech miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści możliwości podania ceny jednostkowej strzykawek i igieł z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza dopuści możliwość przeliczenia ilości strzykawek i igieł na opakowania i możliwość podania ceny za opakowanie. Zamawiający wymaga wówczas podania wielkości opakowania ( ilości sztuk w opakowaniu). Wymagamy ilości opakowań i ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Joanna Komorowska Dyrektor SPZOZ w Żukowie