PYTANIA i ODPOWIEDZI							26.07.2016

W związku z zadaniem pytań dotyczących zapytania ofertowego

na dostawy sprzętu jednorazowego użytku i materiałów opatrunkowych

dla SPZOZ w Żukowie Zamawiający wyjaśnia:

# Pytanie 1

# Czy zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek 3-częściowych?

# Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje strzykawek 3-częściowych, wymaga strzykawek 2- częściowych.

# Pytanie 2, poz 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 0,45x 13 mm reszta parametrów zgodnie z SIWZ?

Jeżeli pytającemu chodzi o igłę z pozycji 16, to

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie igły 0,45x13mm, lecz wymaga igły o podanej długości.

# Igły

# Pytanie 3, poz 21

Czy zamawiający wydzieli/ wykreśli ww. pozycję do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie oferentów?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pozycję 21 w celu złożenia konkurencyjnych ofert większej liczbie oferentów

# Pytanie 4, poz 24

# Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 0,9x25 mm?

# Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniuli typu venflon 0,9x25mm

# Szpatułki

# Pytanie 5, poz 64

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ceny za opakowanie o podanej przez oferenta ilości sztuk z  przeliczeniem  odpowiadającym wymaganej ilości

# Elektrody

# Pytanie 6, poz 65

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ceny za opakowanie o podanej przez oferenta ilości sztuk z  przeliczeniem  odpowiadającym wymaganej ilości

# Rękawice

# Pytanie 7, poz 72, 73, 74, 77

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ceny za opakowanie o podanej przez oferenta ilości sztuk z  przeliczeniem  odpowiadającym wymaganej ilości

# Pytanie 8, poz 78

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za op. a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ceny za opakowanie o podanej przez oferenta ilości sztuk z  przeliczeniem  odpowiadającym wymaganej ilości

# Materiały jednorazowe do sterylizacji

# Pytanie 9, poz 79

# Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek samoprzylepnych do sterylizacji 130x250 mm?

# Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie torebek samoprzylepnych do sterylizacji o wymiarach 130x250mm

# Pakiet ARTYKUŁY OPATRUNKOWE

# Kompresy, gaza

# Pytanie 1, poz 4, 6, 8

Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby każdy kompres pakowany był osobno, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści opakowanie 3 kompresów sterylnych zapakowanych razem

# Pytanie 2, poz 5, 7, 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowne a’2 szt z przeliczeniem zamawianych ilości  i podaniem ceny za opakowanie, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga pojedynczych kompresów sterylnych o podanych wymiarach.

# Pytanie 3, poz 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu sterylnego z gazy bawełnianej o wymiarze 7,5x7,5 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki rozmiar kompresu sterylnego.

# Pytanie 4, poz 4, 5, 6, 7, 8, 9 (kompresy sterylne z gazy)

Czy zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich osobny pakiet co zwiększy konkurencyjność postępowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydziela osobnego pakietu na te pozycje asortymentowe.

# Pytanie 5, poz 9

Czy Zamawiający dopuści setony 2 cm x 1 m z przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści setony 2cmx1m.

# Pytanie 6, poz 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazika nasączonego alkoholem w opakowaniu po 2 szt. z perforacją umożliwiającą dzielenie? Jeżeli nie prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu.

Tak, Zamawiający dopuści gaziki nasączone alkoholem pakowane po 2 sztuki z perforacją umożliwiającą dzielenie.

# Opaski, bandaże

# Pytanie 7, poz 18

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej 15 cmx 3m, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści opaskę gipsową 15cmx3m.

# Pytanie 8, poz 18

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej w op. a’1 szt  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski gipsowej pakowanej po 1 sztuce w odpowiedniej ilości (10szt)

# Przylepce, plastry

# Pytanie 9, poz 24

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrąglając ilość do pełnych opakowań w górę, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający prosi o podanie ceny 20 sztuk.

# Pytanie 10, poz 26

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków o wymiarze 13x 100mm reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pasków typu stri- strip o wymiarach 13mmx100mm.

# Pytanie 11, poz 27.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za opakowanie a’100szt., z przeliczeniem zamawianych ilości pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ceny za podaną ilość plastrów pakowanych po 100 sztuk.

# Pytanie 12, poz 27.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ceny za opakowanie a’30szt., z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrąglając ilość do pełnych opakowań w górę pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ceny za podaną ilość plastrów zaokrągloną do pełnych opakowań w górę, pakowanych po 30 sztuk.

# Podkłady, serwety, odzież medyczna

# Pytanie 13, poz 30

Czy Zamawiający dopuści serwety   o wym. 50 cm x75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na serwetę 50x75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

# Pytanie 14, poz 31

Czy Zamawiający dopuści serwety   o wym. 50 cm x75cm lub 50 cm x 50 cm lub 50 cm x 70 cm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści serwety 50x70cm, pozostałe parametry bez zmian.

# Pytanie 15, poz 32

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem o śr. 7 cm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga serwety samoprzylepnej  z możliwością dostosowania średnicy otworu, dopuszcza wymiar serwety 50x75cm.

# Pytanie 16, poz 33

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o śr. 7 cm lub 6cmx8cm reszta parametrów bez zmian?

Zamawiający wymaga serwety samoprzylepnej  z możliwością dostosowania otworu.

# Pytanie 17, poz 35

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zakończonego elastycznym, poliestrowym ściągaczem z dzianiny reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ściągacz elastyczny poliestrowy.

# Pytanie 18, poz 37

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski 3-warstwowej reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza maskę 3-warstwową, reszta parametrów bez zmian.

# Pytanie 19, poz 38

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony w rozm. 50 x 50 cm reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na osłonę w rozmiarze 50x50cm, reszta parametrów bez zmian.

# Pytanie 20, poz 29-33

Czy zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich osobny pakiet aby zwiększyć konkurencyjność postępowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie tworzy osobnego pakietu z pozycji 29-33.

Joanna Komorowska

Dyrektor

SPZOZ w Żukowie